**OKUL ve KURUMLARIMIZDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ**

 Son zamanlarda ülkemizde çeşitli okullarda meydana gelen, öğrencileri çalışanları ve ziyaretçileri zarara uğratan olaylar sebebiyle Bakanlığımıza çeşitli davalar açılmakta ve yüklü miktarlarda tazminatlar alınmaktadır. Bu tazminatlar daha sonra ihmalleri görülen işveren/işveren vekillerine rücu edilmektedir.

 Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak amacımız, bu rehberi hazırlayarak Okul/Kurum bina ve eklentilerinde alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri ile yaşanabilecek kazalara karşı önlem almak suretiyle açılacak davalara karşı idaremizi ve kurumlarımızı korumaktır.

 İlimizde bulunan okul ve kurumlarda bu tür olumsuzlukların yaşanmaması, işveren/işveren vekillerinin Okul ve Kurumları Sağlıklı ve Güvenli hale getirmek için çalışmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını benimsemesi, çalışanlarını, öğrencilerini ve ziyaretçileri bilgilendirmesi kısaca Sağlık ve Güvenlik kültürü oluşturması ile sağlanabilir. Bu bağlamda;

1. Bakanlığımızdan gelen ve okul/kurumlarımıza gönderilen veya müdürlüğümüzden gönderilen yazılara titizlikle ve zamanında cevap verilmeli,
2. Risk değerlendirmesi veri girişlerinin sürekli yapılması (**Okul/kurum bina ve eklentilerinde görülen tüm tehlikelerin girilmesi çok önemli)**
3. Mebbis İSG Modülüne hiç giriş yapmamış okul ve kurumlar ile yeni açılan veya dönüştürülen okul ve kurumlar aynı bina içerisinde olsa dahi her bir okul/kurum için ayrı ayrı veri girişlerini yapması (Okul/Kurum Bilgileri, Risk Değerlendirme, Acil Durumlar Veri Girişi)
4. Mebbis’te veri girişleri ve Risk Değerlendirme ile Acil Durum Ekipleri

güncellemeleri zamanında yapılmalı

1. Bina ve eklentilerinde görülen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılmalı, okul/kurum bütçesini aşan durumlar için tehlike görülen durumların ortadan kaldırılması için müdürlüğümüze yazılmalı
2. Açılacak eğitimlere ve yapılacak toplantılara personellerin eksiksiz katılımı sağlanmalı

**Merdivenlerdeki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler**

1. Merdivenlerde geçişi engelleyecek malzemelerin boşaltılması,
2. Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyecek kaydırmaz bant uygulamasının yapılması,
3. Merdiven korkuluklarının yerden en az 90 cm yükseklikte olması,
4. Dört basamak ve fazlası için merdiven korkuluğu (tırabzan) yapılması,
5. Tırabzanlardan kaymaya engel olacak düzenlemeler yapılmalı,
6. Merdiven boşluklarında düşmeye karşı önlem ( merdiven ağları vs.) alınmalı.

**Okul Bahçelerindeki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler**

1. Okul kurum bahçelerinde seviye farkı olan yerlerde önlem alınması
2. İhata duvarı üzerine çekilecek demir parmaklık ve tel örgülerin tehlike yaratmayacak
şekilde düzenlenmesi,
3. Personel ve araç giriş kapılarının periyodik bakım ve kontrolünün yapılması,
4. Çevre aydınlatmasının yeterli düzeyde aydınlanma sağlayacak düzeyde yapılması,
5. Okul/Kurum ve çevresinin kamera sistemi ile donatılması,
6. Bahçe içinde ve bahçe duvarlarında çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerin zarar görmesine
neden olacak sivri, delici, kesici her türlü malzemeye karşı önlemlerin alınması,
7. Bina içinde ve bahçesinde olası kaza ve yaralanma olayına neden olabilecek malzeme ve ekipmanların uygun yerlerde depolanması,
8. Tehlikelerden uzak uygun yerlerde acil toplanma alanlarının belirlenmesi ve toplanma
alanı tabelasının konulması,
9. Okul/Kurum bahçelerinde bulunan su pompalarının ve elektrik aksamının etrafı çit ve
benzeri malzemeler kullanılarak korunaklı duruma getirilmesi ve kapısının sürekli kilitli
durumda tutulması,
10. Yağışlı ve karlı havalarda yürüyüş yollarının kaygan duruma gelmesi nedeniyle kayarak
düşmeleri önlemek için gerekli uyarı işaretlerinin konulması ve tedbirlerin alınması,
11. Bahçe merdivenlerinde kaymayı engelleyecek kaymaz şerit bant kullanılması,
12. Hasar görmüş merdiven basamakları üzerinde takılma ve düşmelere neden olabilecek
engellere yönelik önlem alınması,
13. Engelli durumdaki çalışan ve öğrenciler için tesis edilmiş rampaların mevzuata uygun
olarak ve sürekli kullanılabilir duruma getirilmesi,
14. Engelli durumdaki çalışan ve öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak asansör, vb. araçların
sürekli kullanılabilir durumda olması için tedbirlerin alınması,
15. Bahçe içinde tesis edilmiş süs havuzlarında; düşme, boğulma ve elektrik çarpmalarını
engelleyecek önlemlerin alınması,
16. Okul/Kurum bahçesinde bulunan ağaçların yıkılma tehlikesine karşı tedbir alınması,
17. Ağaçlar üzerinde kurumuş dal parçaları ve çam kozalaklarının düşerek çalışanlara ve
çevreye zarar vermelerinin önlenmesi,
18. Yaşlanarak ömrünü tamamlamış, tarihi özellik taşıyan tescilli durumdaki orman ve meyve
ağaçlarında tehlike içeren durum gözlemlendiğinde yetkili resmi kurum onayları alınarak
tehlikenin giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması,
19. Bahçe istinat duvarlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, duvarda eğilme, çatlama vb.
tehlikeyi işaret eden durumun gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması, derhal ilgili
kuruma haber verilmesi,
20. Bahçede bulunan çöp kovalarının düzenli aralıklarla boşaltılması,
21. Okul kurum bahçelerinde bulunan tuvaletlerde hijyen ve diğer güvenlik tedbirlerinin alınması,
22. Öğrencilerin okul bahçelerinde lastik, sapan, çatapat, delici, kesici vb. oyun amaçlı
oyuncak kullanımının önlenmesi yönünde tedbirlerin alınması,
23. Okul/Kurum bahçelerine kontrolsüz ve kayıtsız girişlerin engellenmesi, öğrenci, çalışan
ziyaretçi giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yönünde çalışmaların yapılması,
24. Okul/Kurumda Atatürk büstü ve yanında bulunan bayrak direğinin devrilmesini önleyecek
periyodik kontrollerin yapılması ve tedbirlerinin alınması,
25. Okul/Kurum ve bahçesi içinde kullanılmakta olan masa ve bankların periyodik
kontrollerinin yapılması, hasarlı durumda bulunanların onarımının yapılması, onarım yapılmayacak durumdakilerin kaldırılması,
26. Okul/Kurum bahçelerinde kameriye (çardak), sundurma vb. yapıların kontrollerinin
periyodik olarak yapılması, gerekli önlemlerin alınması,
27. Bahçe içinde fosseptik çukuru, mazgal, rögar, rögar kapakları ve kuyu kapaklarının
periyodik olarak kontrol edilmesi ve kapalı durumda bulundurulmalarının sağlanması,
28. Bina ve bahçe içinde yanıcı, parlayıcı ve vb. malzemelerin kullanım ve depolama
işlemlerinde malzemelerin özellikleri, birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınarak kullanım ve
depolanmalarının sağlanması,
29. Okul/Kurum bahçesi içinde bulunan elektrik direklerine tehlike uyarı işaretinin konulması,
30. Araç park yeri güvenliğinin sağlanması,
31. Bahçe içinde bulunan bitkilerin dikenlerinin ve dallarının vücut (yüz ve göz) travmasını
engelleyecek (budama, işaretleme, çevreleme, biçilerek temizleme) önlemlerin alınması,
32. Bahçe içinde bulunan merdiven vb. malzemelerin kullanılmasından sonra güvenlik
zafiyeti oluşturmayacak şekilde ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı malzeme depolarına kaldırılması,
33. Bahçe içine atılan her türlü kesici delici alet, cam vb. cisimlerin ilgili çalışan tarafından
çevreye ve kendisine zarar vermeyecek şekilde koruyucu donanım (faraş, süpürge, eldiven
vb.) kullanılarak ortamdan kaldırılmasının sağlanması,
34. Binaya onarım ve tamirat için gelen çalışanların gözetiminin sağlanması ve çalışılan ortamın tamirat sonrası güvenli olarak bırakılması,
35. Okul Bahçesi değişik amaçlı sivri materyalden temizlenmesi,
36. Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmesi,
37. Varsa inşaat işleri için gerekli önlemler alınması,
38. Kar, buz kütleleri ve sarkıtlar için önlemlerin alınması,
39. Okul bahçesi, öğrencilerin görülmesini engelleyecek kör noktalardan arındırılması,
40. Okullara; izinli yapılacak sosyal faaliyetler dışında kedi, köpek gibi hayvan girişlerinin
engellenmesi,
41. Binalarda, okullarda çevresel risklere karşı (çıkışta yoğun trafik, yakında şantiye sanayi
tesisi, güvenlik sıkıntılı bölgeler, davetsiz misafir, bulaşıcı hastalık, deprem, heyelan, sel vb.)
gerekli önlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak alınması,

## **Acil Çıkış Yolları ve Kapıları İle İlgili Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Okullarda, yangın, deprem vb acil durumlarda güvenli tahliyeye imkan tanıyan acil çıkış kapıları mevzuatta tanımlanmıştır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 39. Maddede belirtildiği üzere; Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.
2. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalıdır.  Çıkışı engelleyecek hiçbir engel bulunmamasının özen gösterilmelidir.
3. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların bulundukları yerleri derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerinin sağlanmalıdır.
4. Acil çıkış kapıları olarak kullanılacak kapıların raylı veya döner olmamaları, dışarıya doğru açılmaları gerekmektedir.
5. Acil çıkış yolları ve kapılarının Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak  işaretlemelidir. Bu işaretler aynı şekilde kalıcı olacak şekilde, mevzuata uygun özellikler taşımalıdır.
6. Acil çıkış kapıları kilitli, kapalı veya bağlı olamaz. Kısacası her zaman kullanıma hazır durumda bulundurulmalıdır.
7. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi olmalıdır.
8. Acil kaçış ve tahliye sırasında takılma ve düşmeleri önlemek için merdivenlerde gerekli uygunluğun sağlanması gereklidir.  Kaymalara karşı acil çıkış merdivenlerinin kaydırmaz özellik kazandırılması ancak bunların yanmaz olması gereklidir.
9. Belirtilen unsurların dışında çalışanların, öğrencilerin acil durumlarda güvenli şekilde belirlenen güvenli alanlara tahliyesi önündeki engeller belirlenmelidir. Bu engellerin belirlenmesi, okul risk değerlendirme ekipleri tarafından sağlanmalı, sürekli iyileştirilmeli ve aynı zamanda önleme amacı taşımalıdır.

## **Kazan Dairelerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri**

1. Kazan dairelerinde  binaların  yangından korunma  yönetmeliği ile  MEB  Yangın  Önleme  ve  Söndürme Yönergesindeki esaslar doğrultusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması,
2. Kazanı yakmakla görevli çalışanın kazan yakma sertifikasının bulunması,
3. Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirlerin alınması,
4. Kazan dairesi işletme talimatının görünür bir yere asılmasının sağlanması,
5. Kazanın  yıllık  periyodik  bakımlarının  yaptırılması  ve  periyodik  bakım  onarım  kartı-na işlenmesinin sağlanması,
6. Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınması,
7. Yeterli kapasitede yangın söndürme tüpü bulundurulması,
8. Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerin yazılması,
9. Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb. gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb. bilgilerin olduğu etiketlemelerin yapılması,
10. Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik istemlerinin kurulumunun sağlanması,
11. Doğalgaz vb. gazlarla çalışan kazan dairelerinde gaz alarm cihazı bulundurulması,
12. Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişini önleyecek tedbirlerin alınması,
13. Kazan dairelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili çalışma talimatlarının hazırlanması ve görülebilir yerlere asılması,

## **Okullarda Spor Yapılan Alanlarda Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri**

1. Okul bahçelerinde sportif amaçlı  kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol  direkleri vb.) devrilme ve çarpmalara karşı tehlike yaratmayacak şekilde periyodik kontrol ve onarımlarının yapılması,
2. Okul bahçelerinde sportif amaçlı kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (basketbol potaları,futbol  ve  hentbol  kale  direkleri,  voleybol  direkleri  vb.) paslanmanın  olumsuz etkilerini gidermek için boyama işleminin yapılması,
3. Müsabaka  sporlarında öğrencinin aile hekimlikleri,  hastane  veya  spor  hekimliklerinden sağlık raporlarının ve veli izinlerinin alınması,
4. Halı saha veya spor alanı çevresini sınırlayan tellerde yaralanma ihtimaline karşı periyodik bakım ve kontrollerin yaptırılması, kış aylarında çatıda biriken kar ve buz kütleleri tehlike yaratmayacak şekilde belirli periyotlarla temizlenmesi,
5. Soyunma odalarında uygun havalandırma, termal konfor ve hijyen koşullarının sağlanması,
6. Spor aktivitesi yapılan  alanların  periyodik  kontrollerinin  yapılarak  tehlikelerin  bertaraf edilmesi,
7. Spor yaralanmalarına  müdahale için çağırılan  sağlık  ekiplerinin  spor  alanına  ulaşımını, yaralıyı taşımalarını geciktirecek engellerin yoldan kaldırılması,
8. Spor  alanlarında,  soyunma  odalarında  bulunan  dolapların  duvara  sabitlenmesinin sağlanması,

**Derslikler ve Koridorlarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Elektrik prizleri korumalı olmalı ve kırılmış ya da yerinden çıkmış prizler tehlikeyi ortadan kaldıracak şekilde değiştirilmesi ya da sabitlenmesi sağlanmalı,
2. Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı olması sağlanmalı,
3. Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmesi sağlanmalı,
4. Sınıf kapılarının acil çıkışlar için uygun olması sağlanmalı,
5. Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, kalorifer petekleri, metal direkler vb.) nesnelerin darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanması sağlanmalı.
6. Pencere açıklığı, yaralanma ve düşme riski olan gruplar mevcutsa 10-15 cm açılacak şekilde sınırlandırılması sağlanmalı,
7. Koridorlar, geçiş ve kaçış yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerin ortadan kaldırılması sağlanmalı,
8. Kayma ve düşmeye karşı önlemlerin alınmasının sağlanması, ıslak zeminlerin olduğu bölgeye uyarıcı levhaların konması sağlanmalı,
9. Havalandırmaya ihtiyaç olduğu durumlarda pencerelerin açılması sağlanmalı,
10. Çatıya izinsiz çıkışların önlenmesi
11. Trabzanların standartlara uygun olması (en az 4 basamaklı ve 225 cm’den uzunsa ortaya ayrıca bir trabzan yapılmalı), merdiven boşluklarına düşmeleri engellemek için korkuluk, file vb. önlemlerin alınması sağlanmalı.
12. Kapılar kontrol edilerek sağlam olmayan, menteşeden çıkmış, kırılmış kapıların değiştirilmesi ya da sağlamlaştırılması sağlanmalı,
13. Kapı kollarının sivri uçları varsa, bu kolların değiştirilmesi sağlanmalı

**Elektrik Tesisatı İle İlgili Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Elektrik tesisatının bakım ve onarımı yetkili ehliyete sahip kişilere yaptırılması ve bakım- onarım ile ilgili evrakların dosyalanması sağlanmalı,
2. Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarlar su damlalarına ve toza karşı tamamen korunması sağlanmalı,
3. KKD zorunludur, sınırlı kullanım, yetkili kişiler gibi işaret ve uyarıları sağlanmalı,
4. Elektrik tali panosunun kapağının kilitli olması, ana panonun ise bir oda içerisinde ise odanın kapısının kilitli olması, oda içerisinde değilse yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek tedbirlerin alınmasının ve gerekli sağlık ve güvenlik işaretleri sağlanmalı,
5. Elektrik ana panosunun önüne yalıtkan paspas temini sağlanmalı,
6. Elektrik panosuna kaçak akım rölelerinin takılması sağlanmalı,
7. Elektrik panosuna gelen kabloların, panoda bulunan sigorta ve diğer elemanların arkasına bir levha ile gizlenmesi sağlanmalı

**Yangın ve Patlamalara Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Bina yangın çıkış levhaları gerekli yerlere asılması sağlanmalı,
2. “Binanın güvenlik ve kontrol sisteminin bulunduğu yere/yerlere kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte ” YANGIN 110” yazısı asılmalı
3. Bina yangın çıkış kapıları ve merdivenleri ulaşılabilir durumda olması sağlanmalı,
4. Yangın söndürme tüpleri altı ayda bir gözle muayene, yılda bir periyodik kontrol yapılması sağlanmalı,
5. Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde konumlandırılması sağlanmalı,
6. Otomatik alarm sistemi varsa düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yere ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulması sağlanmalı,
7. Kullanılan tüm patlayıcı kimyasal maddeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının bulundurulması sağlanmalı,
8. Patlayıcı ve yanıcı maddeler standartlara uygun olarak etiketlenmesi sağlanmalı,
9. Gaz birikme riski olan kapalı alanlar standartlara uygun havalandırılması sağlanmalı,
10. Yangın tipine uygun söndürücü bulundurulması sağlanmalı,
11. Yangın tatbikatlarının yapılması ve kayıt altına alınması sağlanmalı,
12. Acil çıkış kapıları var mı, yönetmeliğe uygun mu? (Ana çıkış kapıları dışa açılıyor mu?) Yönetmeliğe uygun değilse, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi sağlanmalı,

**Su Depoları ve Hidroforlar İçin Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Su depolarının yıllık temizliği ve bakımı yapılıp belgelendirilmeli,
2. Depo suyunun düzenli aralıklarla analizi yapılıp belgelendirilmeli,
3. Depo giriş kapısına ilgisizlerin girişinin yasak olduğu uyarı levhaları asılmalı,
4. Depo içerisinde gerekli Uyarı levhaları uygun bir yere asılmalı,
5. Deponun diğer alanlardan güvenlikli bir şekilde ayrılmalı,
6. Varsa depoda bulunan hidrofor vb. bakımları yapılmalı

**Atölyelerde Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Boğucu, zehirleyici veya tahriş edici duman veya gaz çıkan yerlerde havalandırma tesisatı yapılmalı
2. Boğucu, zehirleyici veya tahriş edici duman veya gazları solum bölgesine gelmeden kaynağından çeken sistem yapılmalı
3. Yıldırım düşmesine karşı korunma sağlanmalı
4. Atölye ana giriş kapısı dışarıya doğru açılmalı
5. Makinalar arasındaki geçiş için yeterli mesafe sağlanmalı (80 cm)
6. Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlenmeli
7. Çalışanların ve eğitim görenlerin gerektiği zaman ellerini/yüzlerini yıkayabilmesi için yeterli sayıda lavabo sağlanmalı
8. Tertip, düzen, temizlik ve hijyen şartları uygunluğu sağlanmalı
9. Atölye makine yerleşim planı yapılmalı
10. İlkyardım dolapları olmalı ve İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmalı
11. Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmalı
12. Zeminde kuyu, menhol gibi çukur yapılar varsa kenarları uygun korkuluklarla çevrilip kapağı kapatılmalı
13. Elektrik kesintilerinde geçici olarak aydınlatma sağlayabilecek ekipman hazır durumda olmalı
14. Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmeli
15. Çalışmalardan dolayı oluşacak atık ve çöpler sık sık temizlenmeli
16. Atölyelerde kullanılan makinaların korumaları takılı olmalı
17. Güvenliği sağlanmamış hareketli parçaları bulunan makinalar için gerekli önlem alınmalı (kayışlar, zincirler, kesiciler, tornalar, deliciler, biçiciler, eğme presleri, şekillendiriciler, bükücüler, vs.)
18. Makineler çalışırken tehlike bölgesinde insanların olmamasına dikkat edilmeli.
19. Makinenin hareketli parçası üzerine herhangi bir nesnenin düşme tehlikesi önlenmeli

**Islak Hacimler (Banyo, Wc)’ de Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri**

1. Yeterli aydınlatma sağlanmalı
2. Saç ve el kurutucusu, elektrikli ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin kullanım talimatı uygun yerlere asılmalı
3. Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbir alınmalı
4. Duş içinde herhangi bir düşme sırasında tutunabilecek sağlam bir tutunma aparatı takılmalı
5. Islak zeminden dolayı, elektrik tesisatı ile ilgili kaçak akım rölesi vs gibi önlemler alınmalı
6. Islak hacimlerde temizlik kurallarına uyulmalı
7. Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmeli
8. Islak hacimlerde kapılar dışarı açılmalı
9. Wc lerde bulunan lavabolar kontrol edilerek, düşme tehlikesi varsa sağlamlaştırılmalı, kırık lavaboların kesinlikle kaldırılıp yerine yenisinin monte edilmesi sağlanmalı
10. Wc lerde bulunan tüm kapıların düşme veya diğer tehlikelere karşı kontrolü sağlanıp sağlam olmayanlar değiştirilmeli veya onarılmalı
11. Wc ve lavabolarda bulunan asma tavanların sürekli kontrolü sağlanıp, yıkılma, düşme tehlikesi taşıyan tavanlar veya parçalar onarılmalı, onarılamıyorsa sökülüp yerine yeni parçalar ilave edilmeli.